- 项目名称：富士内镜维保

- 二、控制价：不超过28万元/年

- 三、资金来源：自筹资金

- 四、采购需求：

- 1、合同期限内对所有约定的设备提供保修服务，保修期间产生的维修更换的配件均是原厂配件。配件无侵权行为，在中国境内可依常规安全合法使用，维修标准符合内镜使用标准。

- *2、保修服务公司具有厂家授权，对应工程师为富士厂家售后专业工程师。（提供授权文件，工程师资质证书以及近三个月社保证明材料，至少2位）

- 3、年保服务方提供7天24小时电话支持，故障上门响应时限24小时，若故障无法现场解决需要送修，48小时内提供同品牌同等级备品至医院；

- 4、每年度对科室人员操作使用以及质控进行指导和培训一次；

- 5、售后工程师巡检频率为每季度1次，巡检时对产品进行检查和日常保养，填写巡检单留存。

- 6、年保服务方提供1年1次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指本合同维修范围清单内的周边仪器）

- 7、年保服务方每年免费提供内镜中心一个氙气灯泡（XL-4400光源用），内镜清洗刷15条；

- 8、设备清单

| 序号 | 设备型号 | 设备名称 | 机身号码 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VP-4400 | 主机 | NV396A070 | 2013-8-31 |
| 2 | VP-4400 | 主机 | NV396A363 | 2013-8-31 |
| 3 | XL-4400 | 冷光源 | 5S082A563 | 2013-8-31 |
| 4 | XL-4400 | 冷光源 | 5S082A485 | 2013-8-31 |
| 5 | EG-450WR5 | 电子胃镜 | NG201A059 | 2013-8-31 |
| 6 | EG-450WR5 | 电子胃镜 | NG201A059 | 2013-8-31 |
| 7 | EG-450CT5 | 电子胃镜 | NG306A064 | 2014-12-11 |
| 8 | EG-450CT5 | 电子胃镜 | NG306A014 | 2013-8-31 |
| 9 | EC-450WM5 | 电子肠镜 | NC306A018 | 2013-8-31 |
| 10 | EC-450WM5 | 电子肠镜 | NC306A019 | 2013-8-31 |
| 11 | EB-470T | 电子支气管镜 | NB045A044 | 2013-12-3 |
| 12 | EB-470S | 电子支气管镜 | NB046A077 | 2013-8-31 |
| 13 | EC-530WM | 电子肠镜 | 2C604G224 | 2020-10-16 |
| 16 | EG-760R | 电子胃镜 | 8G402G410 | 2023-6-19 |
| 17 | EG-760Z | 电子胃镜 | 4G403G465 | 2023-6-19 |
| 18 | EC-760R-V/M | 电子肠镜 | 3C727G567 | 2023-6-19 |
| 19 | EC-760R-V/M | 电子肠镜 | 3C727G568 | 2023-6-19 |

- 五、合同履行期限：3年

- 六、付款方式：每年维保费用分两次支付，每半年支付一次，先服务后付款，验收合格后，每次支付合同每年总价款的50%。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。