- 项目名称：奥林巴斯水汽按钮

- 预算金额：8500元

- 资金来源：自筹资金

- 招标需求

- 数量：10个

- 所供应配件需要由奥林巴斯原厂生产，产品编号与清单中保证一致。

- 提供的产品必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准及有关质量规定和要求，外包装上必须标明生产厂家、产品名称、医疗器械注册证号、序列号等信息。

- 提供产品需能与我院现有设备GIF-H290、GIF-H260等系列内镜匹配。

- 供 货 期：接到订货需求后两日内发出配件。