复合软膏管参数

一、项目名称：复合软膏管

二、医疗器械类别：无

三、控制价：不高于40万元

四、资金来源：自有资金

五、数量：250000个

六、采购需求：

1.软膏管身材质要求如下：

①药用聚乙烯/乙烯-乙烯醇共聚物/聚乙烯复合软膏管。（含软管盖）

②药用低密度聚乙烯/乙烯-乙烯醇共聚物/低密度聚乙烯复合软膏管。（含软管盖）

③药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管。（含软管盖）

④聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管。（含软管盖）

（以上4种材质均可以）

★2.提供国家药品监督管理局药品审评中心-已激活-备案A类登记信息截图。

3.我院定制软膏管尺寸：长度：14.5厘米，直径（外径）：3厘米，管壁厚度≥0.5毫米。

4.软膏管颜色：白色不透明（含盖）。软管图案，软膏管图案需按我院要求印刷。

5.软膏管封合方式：热封式

6.匹配我院乳膏自动灌装封尾机（生产厂家：南京太虎自动化科技有限公司，型号：TH-45A。）

七、在合同有效采购期内，除出现政策性价格变动（不含原材料价格变动）外，以上价格不作调整（注：产品单价包含配送、税费及相应的伴随服务）。 如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等，按照政策要求执行。

八、分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达，交付地点：甲方指定地点。

九、付款方式：按需供货，按实结算。

十、耗材合同有效期：合同签订之日起叁年；合同执行金额不超过合同总价。合同有效期以时间或执行金额先到者为准。